Lucrari de reparatie i HUB ASEM str Banulescu - Bodoni 61

# (denumirea obiectivului)

# Formular Nr.7

WinСmeta

Lista cu cantităţile de lucrări

Lucrari de reparatie

| № crt. | Simbol norme şi Cod resurse | Lucrări şi cheltuieli | U.M. | Cantitate conform datelor din proiect | Preț pe unitate de măsură ———— incl. Salariu MDL, (fără TVA) | TOTAL ————— incl. Salariu MDL, (fără TVA) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  | - Lucrari de reparatie - Pereti |  |  |  |  |
| 1 | RpCJ35A | Desfaceri de tencuieli interioare sau exterioare driscuite la pereti | m2 | 35,00 |  |  |
| 2 | RpDC04B | Taierea cu masina cu discuri diamantate | m | 7,00 |  |  |
| 3 | RpCG29D | Demolarea peretilor de zidarie din spargeri pentru creeri de goluri in zidarie | m3 | 1,30 |  |  |
| 4 | CD51C | Zidarie din caramida , format 250 x 120 x 65 la pereti despartitori armati cu grosimea 1/2 caramida, inaltimea pina la 4 m | 100m2 | 0,04 |  |  |
| 5 | RpCJ12A | Tencuieli interioare sclivisite, executate cu mortar de ciment M 100-T de 2 cm grosime medie, la pereti din beton sau caramida, cu suprafete plane | m2 | 8,00 |  |  |
| 6 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor betogrund | m2 | 35,00 |  |  |
| 7 | CF50B | Tencuieli interioare de 5 mm grosime, executate manual, cu amestec uscat pe baza de ipsos, la pereti si pereti despartitori, preparare manuala a mortarului. | m2 | 35,00 |  |  |
| 8 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor tip supraton | m2 | 75,00 |  |  |
| 9 | CF57A k=1.5 | Aplicarea manuala a chitului pe baza de ipsos "Eurofin" grosime 1,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,00 |  |  |
| 10 | CF56A | Aplicarea manuala a chitului pentru lucrari la interior "Mesterul Manole" grosime 0,5 mm pe suprafetele peretilor, coloanelor si tavanelor | m2 | 75,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton | m2 | 923,85 |  |  |  |
| 12 | CN06A ksal =1.5 | Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual(calitata superioara tip kaparol inclusiv coler) | m2 | 135,00 |  |  |  |
| 13 | CI06C | Placaj din fainata smaltuita, nesmaltuita, mata sau lucioasa cu placi de aceeasi culoare si format cu dimensiuni de la 15 x 15 cm pina la 30 x 30 cm, executate pe suprafete plane la pereti si stilpi, inclusiv glafurile si muchiile, cu rosturi alternante, in incaperi cu suprafata mai mare de 10 mp, fixate cu adeziv pentu montarea placajelor (klinker decoratv) | m2 | 44,60 |  |  |  |
| 14 | CI17B | Placare cu panouri fibrolemnoase, usoare, moi PAL 18 mm (alcatuite din fibre lemnoase din lemn de pin liate cu lignina), cu o fata din tapet textil din fibre naturale si sintetice (amestec de bumbac, in, viscoza si fibre poliesterice), sau tapet de hirtie, destinate placarilor interioare la pereti si tavane in incaperi cu umiditate normala, montate prin prindere cu cuie si sipci de lemn de 5 x 7 cm, dispuse la 30 cm interior | m2 | 60,00 |  |  |  |
| 15 | CB16A | Schela pentru lucrari de finisaje interioare in incaperi pina la 5 m inaltime | m2 | 35,00 |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Pereti Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.2. Tavan |  |  |  |  |  |
| 16 | RpCM33E | Demontarea placajelor din PVC, azbociment( suspendat tip armstrong) | m2 | 315,00 |  |  |  |
| 17 | CN53A | Grunduirea suprafetelor interioare a peretilor supraton | m2 | 315,00 |  |  |  |
| 18 | CN06A | Vopsitorii interioare cu vopsea lav pe baza de copolimeri vinilici in emulsie apoasa, aplicate in 2 straturi pe glet existent, executate manual( inclusiv coler) | m2 | 315,00 |  |  |  |
| 19 | CE27A aplic | Carcase de lemn la tavan regulat, executate pe suprafete peste 25 mp, inclusiv fieraria de ancorare si prindere, pentru incarcari climatice normale, la tavane | m2 | 73,00 |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | usoare executate din lemn ecarisat. Normele resurselor cu valoarea 0 (zero) se iau dupa proiect. Dulapi calcul 150*50 l=5470 -48 buc(1.97 m3) 150x50 l=1200-42 buc (0.4 m3) scobe (elemente fixare n=0.2) |  |  |  |  |  |
| 20 | CN50A | Tratament ignifug al lemnariei; ferme, arce, grinzi, capriori, cosoroabe. | m3 | 2,62 |  |  |  |
| 21 | CN51B | Tratamentul antiseptic al lemnariei, pe suprafete ascunse cu paste antiseptice: carcase din cherestea. | m3 | 2,62 |  |  |  |
| 22 | CK29F | Tavane suspendate din panouri prefabricate "Griliato ", inclusiv sistemul-grila | m2 | 121,00 |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Tavan Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.3. Pardoseli |  |  |  |  |  |
| 23 | RpCK06A | Repararea pardoselilor din parchet de stejar sau fag, pe suport existent, montate si curatate, in camere de peste 16 mp, executate prin batere in cuie in benzi simple | m2 | 3,50 |  |  |  |
| 24 | RpCK10C | Raschetarea parchetului de stejar sau fag, executata mecanizat, cu discuri abrazive | m2 | 315,00 |  |  |  |
| 25 | RpCK11C | Finisarea - prin ceruirea si lustruire - cu PALUX sau lac de parchet in trei straturi | m2 | 315,00 |  |  |  |
| 26 | RpCK28C | Inlocuirea plintelor la pereti, executate din PVC | m | 300,00 |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Total Pardoseli Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |
|  |  | 1.4. Timplarie |  |  |  |  |  |
| 27 | RpCO56A | Demontari: timplarie din pvc,lemn (usi,ferestre ) | m2 | 35,00 |  |  |  |
| 28 | CK22A | Glasvanduri din sticla calita la constructii cu inaltimi pina la 35 m din panouri fixe montate pe parapet | m2 | 44,35 |  |  |  |
| 29 | CK21A | Usi confectionate din profiluri din aluminiu, inclusiv armaturile si accesoriile necesare usilor montate in zidarie de orice natura, la constructii cu inaltimea pina la 35 m inclusiv, intr-un canat, cu suprafata tocului pina la 7 mp inclusiv | m2 | 2,20 |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total Timplarie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 1.5. Lucrari sanitare 1.5.1. Apeduct canalizare |  |  |  |  |
| 30 | RpSB13C | Montarea tevii din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, montata aparent sau ingropat sub pardoseala, avind diametrul de 50 mm | m | 10,00 |  |  |
| 31 | RpSB14C | Montarea piesei de legatura din material plastic pentru canalizare, imbinata cu garnitura de cauciuc, avind diametrul de 50 mm | buc | 6,00 |  |  |
| 32 | RpSA15B | Teava din policlorura de vinil, tip greu, imbinata prin lipire in conducte de legatura in obiecte sanitare, la cladiri de locuit si social-culturale, avind diametrul de 20 mm | m | 20,00 |  |  |
| 33 | SE44A | Incalzitor de apa electric, avind capacitatea de 80 l si greutatea de 44 kg,, montata pe console fixate in perete | buc | 1,00 |  |  |
| 34 |  | Incalzitor de apa electric | buc | 1,00 |  |  |
| 35 | SD17A | Hidrant interior, pentru cladiri, cu diametrul de 2", montat in nise (cu rama) | buc | 2,00 |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Apeduct canalizare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari sanitare Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Chelteli de transport | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari de reparatie Inclusiv salariu |  |  |  |  |
|  |  | 2. Lucrari electrice |  |  |  |  |
| 36 | RpEJ08C | Executarea santurilor cu adincimea de pina la 5 cm in pardoseli din piatra sau beton armat de 5x50 cmp | m | 35,00 |  |  |
| 37 | RpEF13C | Montarea corpurilor de iluminat de perete/tavan (material beneficiar) | buc | 35,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | RpEF23A | Demontari de corpuri de iluminat orice tip | buc | 30,00 |  |  |
| 39 | RpEE24A | Demontarea aparatelor electrice pentru curent tari : unipolare (intrerupatoare, comutatoare, prize pentru desfiintare sau inlocuire, buton pentru actionare de la distanta) | buc | 60,00 |  |  |
| 40 | RpEA06A | Montarea dozelor pentru aparate | buc | 69,00 |  |  |
| 41 | RpEA07A | Montarea dozelor de ramificatie cu 2-6 racorduri pe circuit in podea | buc | 10,00 |  |  |
| 42 | 08-03-591- 10 | Priza de fisa semietansata si etansata | 100 buc | 0,60 |  |  |
| 43 | 33609-135 | Priza de fisa cu inpamintare 220 inclusiv rama | buc | 96,00 |  |  |
| 44 | 33609-139 | Priza de internet RJ45 si telefon RJ11 inclusiv rama | buc | 12,00 |  |  |
| 45 | 08-03-591- 3 | Intreruptor semietansat si etansat | 100 buc | 0,06 |  |  |
| 46 | 3360009- 136 | Intrerupator cu 1clape | buc | 1,00 |  |  |
| 47 | 3360009- 137 | Intrerupator cu 2clape | buc | 5,00 |  |  |
| 48 | 08-02-409- 1 | Teava din vinilplast pe contructii instalate, pe pereti si coloane, fixare cu scoabe, diametru pina la 25 mm | 100 m | 9,50 |  |  |
| 49 | 590-4007 | Tub flexibil d=16 | m | 850,00 |  |  |
| 50 | 590-4008 | Tub flexibil d=20 | m | 100,00 |  |  |
| 51 | 08-02-148- 1 | Cablu pina la 35 kV in tevi, blocuri si cutii pozate, masa 1 m pina la: 1 kg | 100 m | 11,75 |  |  |
| 52 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x1.5 | m | 390,00 |  |  |
| 53 | 590-4003 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x2.5 | m | 760,00 |  |  |
| 54 | 590-4000 | Cablu ВВГнг(А)-LSLTx-3x4 | m | 25,00 |  |  |
| 55 | 08-02-396- 10 | Canal metalic de constructii pe tirantii, lungime 3 m | 100 m | 0,35 |  |  |
| 56 | pret furnizor | Canal metalic pentru cabluri cu capac 50x100x3000 mm cu capac | m | 35,00 |  |  |
| 57 | RpEJ05A | Incercari, verificari electrice si | buc | 15,00 |  |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | reglari la cabluri de energie electrica pina la 1 kW |  |  |  |  |  |
| 58 | RpEJ06A | Incercari, verificari electrice si reglari la prize de pamint | buc | 15,00 |  |  |  |
| 59 | RpEJ10A | Platforme de lucru la inaltimea de peste 3 m (pentru montari si demontari de instalatii) | m2 | 15,00 |  |  |  |
|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
|  |  | Asigurari sociale | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Chelteli de transport | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Cheltueli de regie | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Beneficiu de deviz | % |  |  |  |  |
|  |  | Total |  |  |  |  |  |
|  |  | Total Lucrari electrice Inclusiv salariu |  |  |  |  |  |

|  |  | Total | Lei |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Total: Inclusiv salariu |  |  |  | —————— |  |